## Slide 1: SmartMonitoring
Aktueller Entwicklungsstand

## Slide 2: Agenda
Zweck und Einsatzbereiche
Funktionsumfang
  Fertige Funktionalitäten
  Dateiupload
  Datenvisualisierung
  Mediengallerie / Medieneditor
  Datenanzeige
  Verbessertes Userinterface / Berechtigungssystem
Laufende Tätigkeiten
  Softwarequalität
Zusammenfassung

## Slide 3: Zweck des SmartMonitorings
Verwaltung von Messstationen (= beobachtbare Objekte)
  Wohnungen
    Zimmer
      Sensoren
  Photovoltaikanlagen
    Wechselrichter
      Strings
        Module
Erfassung von beliebigen Daten
  Messwerte
    Durch angebundene Sensoren
    Durch Import verschiedenster Dateiformate
    Durch manuelle Erfassung
  Meta-Informationen
  Dateien (Dokumente, Bilder)
Bereitstellung von Daten
  Datenzugriffe für wissenschaftliche Auswertungen
  Darstellung von Messwerten für Endnutzer

## Slide 4: Einsatzbereiche des SmartMonitorings
Messstation
  Zusammen mit der SmartMonitoring Messplattform
    Luft- feuchtigkeits, -temperatur, - sensoren
    Visualisierung für Bewohner
  Projekt: Environ
Datenverwaltung
    Photovoltaikanlagen anlegen und verwalten
    Kennlinien-Messwerte importieren
    Kennlinien Darstellen und Vergleichen
  Projekt: pvserve 2.0
Datenbereitstellung
  Import von Messwerten von Photovoltaikanlagen
  Projekt: pvdigital 4.0

## Slide 5: Funktionsumfang
Funktionsumfang

## Slide 6: Funktionsumfang
Funktionalität | Verwendbar | Noch notwendige Änderungen
ObjektTypen anlegen | ja | Design Umstellung
Objekte organisieren | ja | 
Kartendarstellung | ja | < 10 Optimierungen und Usability
Medienverwaltung | ja | Zusätzliche Medientypen
Datenvisualisierung | ja | 
Datenaustausch zwischen Instanzen | ja | Redesign Schnittstelle / Performance
Manuelle Erfassung von Daten | ja | Muss noch geprüft werden
Benutzerdarstellung von Daten | ja | Einige Korrekturen und Optimierungen
Import von Daten aus Dateien | ja | Weitere Dateiformate

## Slide 7: Dateiupload
Bisherige Anforderungen
Hochladen von Datendateien
  Hochladen einzelner Dateien
  Auswahl des zu verwendenden Importers
Neue Anforderungen
Hochladen von beliebigen Dateien
  Hochladen von zip-Dateien
  Automatische Erkennung des passenden Importers
  Abspeichern und verwalten von Dateien unabhängig vom Import
  Automatisches Erkennen der Zuordnung der Daten zu Unterobjekten

## Slide 8: Dateiupload – Alte Version

## Slide 9: Dateiupload – Aktueller Stand

## Slide 10: Datenvisualisierung
Bisherige Anforderungen
Mittlere Datenmenge
Anzeige von Kennlinien-Daten
  Tabellenform
  Liniendiagram
Neue Anforderungen
Hohe Datenmenge
Anzeige von beliebigen Daten
  Tabellenform
  Liniendiagram
  Balkendiagram
  Tortendiagram
Filtern
  Dynamische Einschränkungen
Gruppieren
  Z.B. Bauschäden X und Y aus Jahr

## Slide 11: Datenvisualisierung – Alte Version

## Slide 12: Datenvisualisierung – Aktueller Stand

## Slide 13: Mediengallerie
Bisherige Anforderungen
Anzeige von Bildern
Filtern nach Metadaten
Bearbeitungsmöglichkeiten
  Festlegen des zugehörigen Objekts
  Medien Verknüpfen
  Tagging mit einfachen Markierungen (Rechtecke)
Neue Anforderungen
Anzeige von Bildern
Filtern nach Metadaten
Bearbeitungsmöglichkeiten
  Festlegen des zugehörigen Objekts
  Medien Verknüpfen
  Tagging mit komplexeren Markierungen (Multipolygone)
  Anbindung der Erkennung von Wärmebrücken

## Slide 14: Medieneditor – Alte Version

## Slide 15: Medieneditor – Aktueller Stand

## Slide 16: Datenanzeige
Bisherige Anforderungen
-
Neue Anforderungen
Anzeige der aktuellen Messwerte
Besonders Nutzerfreundlich
Weiterleitung zur Erfassungsseite
Historie bei Bedarf aufrufbar
Konfigurierbar in Datenauswahl und Darstellung

## Slide 17: Datenanzeige – Aktueller Stand

## Slide 18: Userinterface Update und Absicherung
Bisherige Anforderungen
Überarbeitung sämtlicher Seiten für bessere Wartbarkeit mit höherer Wiederverwendung
Benutzerfreundlichere Darstellung
Login-Mechanismus und Berechtigungssteuerung
Neue Anforderungen
-

## Slide 19: Laufende Tätigkeiten
Laufende Tätigkeiten
(Das was wir mal so eben nebenbei machen ;))

## Slide 20: Softwarequalität
Bisherige Anforderungen
Einfachere Installation für Entwickler
Schnelleres Bauen und Deployen
Bessere automatisierte Testbarkeit
Neue Anforderungen
Einfachere Installation für Entwickler
Schnelleres Bauen und Deployen
Bessere automatisierte Testbarkeit
Aufbau eines Build-Deploy-Systems
Verbesserte Dokumentation

## Slide 21: Update-Service
Bisherige Anforderungen
-
Neue Anforderungen
Automatische Verteilung und Installation von Updates auf den Raspberry-Pis

## Slide 22: Zusammenfassung
Zusammenfassung

## Slide 23: Meilensteine
Funktionalität | Tickets Backend | Tickets Frontend | Zeitplan
Dateiupload | 1/3 | 1/5 | 28.02.2019
Datenvisualisierung | 0/3 | 0/13 | 31.03.2019
Erweiterung Tagging | 1/5 | 0/4 | 30.04.2019
Datenimport | 0/2 / +7 | 0/0 | 30.04.2019
Medieneditor | 0/0 | 0/3 | 30.04.2019
Datenanzeige | 0/1 | 0/7 | 31.05.2019
Userinterface Überarbeitung | 0/1 | 1/15 | 30.06.2019
Benutzerauthentifizierung | 4/6 | 4/4 | 31.07.2019
Scheduling | 1/3 | 0/1 | 31.08.2019
Redesign Datenaustausch | 0/3 | 0/0 | 30.09.2019
Low Priority | 10/14 | 8/21 | 31.12.2022
Bugs und „Vorarbeiten für Environ“ | 11/20 | -/17 | 
Summen | 17/61 / + 7 | 14/90 |